Reto Digitalización 3

Santiago Estrada Bernal

INFORME FINAL

CELSIA S.A E.S.P.

Universidad EIA

Envigado, Antioquia

Invention Studio

2025

# Descripción del Problema

Las fallas en redes eléctricas representan uno de los principales desafíos operativos para las empresas del sector energético, ya que pueden generar interrupciones del servicio, pérdidas económicas, daños en la infraestructura y afectaciones significativas para los usuarios. En sistemas eléctricos modernos, los eventos como caídas de tensión, sobrecargas, fallas monofásicas o trifásicas, e incluso comportamientos anómalos asociados a pérdidas no técnicas, pueden evolucionar rápidamente si no se identifican de manera oportuna. Por esta razón, la detección temprana de fallas se ha convertido en un componente crítico para garantizar la continuidad del servicio, mantener la estabilidad del sistema y optimizar la toma de decisiones operativas. Empresas como CELSIA S.A. E.S.P., responsables de la operación y distribución de energía en diversas regiones del país, requieren mecanismos confiables y basados en datos que permitan monitorear el estado de su red eléctrica y anticipar condiciones anómalas que puedan afectar la calidad del suministro.

En este contexto, CELSIA planteó la necesidad de conocer el estado real de su red para actuar de manera preventiva o correctiva cuando sea necesario. Sin embargo, una de las principales restricciones del problema radica en la disponibilidad limitada de información: los datos accesibles para este proyecto corresponden únicamente al consumo energético expresado en kWh, sin variables eléctricas más detalladas como voltaje, corriente o calidad de la energía, que tradicionalmente se emplean para la detección de fallas. Esta limitación implica el reto de identificar patrones asociados a fallos o comportamientos irregulares utilizando exclusivamente datos de consumo, los cuales tienen baja resolución temporal y no capturan directamente el comportamiento eléctrico instantáneo de la red. En consecuencia, el proyecto se centra en explorar enfoques de análisis de datos y técnicas de agrupamiento que permitan extraer información relevante del consumo horario o diario, con el objetivo de inferir estados anómalos de la red y ofrecer a CELSIA una herramienta inicial para la supervisión no intrusiva de su infraestructura.

# Metodología Implementada

# Tratamiento de Datos

# Construcción de Modelos

# Análisis de Resultados

# Conclusiones y Trabajo Futuro